Nr spr.: SIG/02/2022

*Załącznik nr 1*

Specyfikacja zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne urządzenia |
| A | *Pulsometry – optyczne sensory tętna*, ilość: 5 sztuk |
| 1 | Parametry |
|  | - Pamięć: ‎4 MB, do 200 godzin treningu  - Akumulator: Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 45 mAh  - Czas pracy baterii: 12 godzin  - Waga: Sensor 5 g, opaska na rękę 12 g |
| 2 | Komunikacja, porty |
|  | - ANT+  - Bluetooth Low Energy |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe |
|  | - Opaska na rękę: Rozmiar M–XXL  - Uchwyt USB |
| 4 | Regulacje prawne / Certyfikaty |
|  | - CE |